**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ 23.09.2021 №63**

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Республиканские цифровые коммуникации» проводит мониторинг цен на товары, работы, услуги в соответствии с разделом V Порядка осуществления государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг, утвержденного постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 08.12.2020 №977/20.

Просим предоставить ценовую информацию на приобретение следующего товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект закупки | Ед. изм. | Кол-во (объем) закупаемых товаров, работ и услуг | Перечень сведений, необходимых для определения идентичности товара |
| Электроконвектор | шт | 3 | Номинальная мощность – 2000W  Номинальное напряжение – 230В  Размер – 754х450х78; Масса – 5,15кг  Защита от перегрева - при достижении максимальной температуры термостат отключает ТЭН. 2 варианта использования: стационарный - крепление на стену и мобильный - установка на ножки. Регулировка мощности, тип управления – механический. Степень защиты – IP24, класс защиты – 2. |
| Светильник (LED панель) | шт | 4 | Мощность 48 Вт  Светоотдача диодов 95 Лм/Вт  Напряжение 220 В; Световой поток 4560 Лм; Цветовая температура 6000 К  Рабочее напряжение 140-260 В  Тип Внутренние  Тип светодиода Светодиодная лента  Материал рассеивателя Пластик  Длина 595 мм; Ширина 595 мм  Угол рассеивания 160  Цвет свечения Холодны Используется для внутреннего монтажа (в потолок типа “Армстронг”) |
| Удлинитель силовой на металлической катушке | шт | 2 | 4 гнезда; 3,5 кВт; провод ПВС 50м, степень защиты IP44, ручка, защита от перенапряжения, сечение провода: 3х2,5мм |
| Розетка наружная | шт | 3 | С заземлением, керамическая, 16А |
| Лампа светодиодная | шт | 100 | Цоколь: G13 (T8) Мощность: 9 Вт Температура света: 6500K Длина: 600мм, Диаметр: 30 мм, Материал: стекло |
| Короб | м | 40 | Размер 20\*20 |
| Светильник (LED панель) | шт | 2 | Мощность 48 Вт  Светоотдача диодов 95 Лм/Вт  Напряжение 220 В; Световой поток 4560 Лм; Цветовая температура 6000 К  Рабочее напряжение 140-260 В  Тип Наружние  Тип светодиода Светодиодная лента  Материал рассеивателя Пластик  Длина 595 мм; Ширина 595 мм  Угол рассеивания 160  Цвет свечения Холодны Используется для внутреннего монтажа (в потолок типа “Армстронг”) |
| Блок защиты для автоматов (коробка) | шт | 3 | Под 1-2 автомата с крышкой |
| Автомат 10А | шт | 5 | Защитная характеристика «С»  Электромагнитный расцепитель мгновенно отключает ток короткого замыкания в диапазоне (5-10)·In. |

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕН

Продавец обязан продать Покупателю указанный выше товар согласно договору.

Оплата товара осуществляется Покупателем на основании счета, выставленного Продавцом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Продавец обязуется продавать товар высокого качества.

Продавец обеспечивает неразглашение конфиденциальной информации и персональных данных, которые Продавцу стали известны в процессе продажи товара.

Покупатель обязуется принять товар путем подписания расходной накладной.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Прием ценовой информации будет осуществляться в печатном (г. Луганск, кв. Еременко, 7з) или электронном **(**[**zakupki@rck.su**](mailto:zakupki@rck.su)**)** вариантахдо **15:00 07.10.2021 г.**

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

* устава или положення (при наличии),
* свидетельства о государственной регистрации,
* справки о взятии на учет налогоплательщика,
* специального разрешения либо лицензии (при наличии).

**ПОЛУЧЕННЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ У ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ».**

**Ждем Ваши ценовые предложения в следующем формате:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции (товаров, работ, услуг) | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Общая стоимость, рос. руб. | Срок действия указанной цены | Срок поставки, дополнительные сведения о продукции (при необходимости) |
|  |  |  |  |  |  |  |